Slimību profilakses un kontroles centra organizētā atklāta konkursa

„Medicīnas preču iegāde HIV profilakses punktiem”

(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/07)

NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS

Rīgā, 	  2017.gada 22.maijā

- Pasūtītāja nosaukums: Slimību profilakses un kontroles centrs, reģistrācijas Nr. 90009756700, Duntes iela 22,  K-5, Rīga, LV-1005.

- Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas Nr.: atklāts konkurss, Nr. SPKC 2017/07.

- Paziņojuma par līgumu publicēšanas datums Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā internetā: 27.02.2017; 22.03.2017.

- Pamatojums termiņa saīsinājumam:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu pieeju elektronisko pieeju dokumentiem mājas lapā.

- Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveides pamatojums:

komisija izveidota saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra direktores I.Gavares 2017.gada 13.februāra rīkojumu Nr.1-1.1/12 „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu”:

Komisijas priekšsēdētāja:		Jana Lepiksone – Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore;

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 	Ilze Straume – Veselības veicināšanas departamenta direktore;

Komisijas locekļi: 		Aija Pelne – Pētniecības un veselības statistikas departamenta Atkarības slimību riska analīzes nodaļas vadītāja;

Gunta Rožkalne – Pētniecības un veselības statistikas departamenta Neinfekciju slimību datu analīzes un pētījumu nodaļas vadītāja;

Jānis Jakobovičs – Juridiskā atbalsta un iepirkumu nodaļas vecākais juriskonsults.

- Iepirkumu procedūras kvalifikācijas prasības un tehnisko specifikāciju sagatavoja: Ilze Straume – Veselības veicināšanas departamenta direktore

- Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts:

  - Iepirkuma priekšmets ir izglītojoši pasākumi. Iepirkums ir sešās daļās:

    - 1.daļa Šļirces un adatas

    - 2.daļa HIV eksprestesti

    - 3.daļa HBsAg eksprestesti;

    - 4.daļa HCV eksprestesti;

    - 5.daļa Cimdi;

    - 6.daļa Citas medicīnas preces.

  - Iepirkuma nomenklatūras CPV kods: 33000000-0 (sabiedrisko attiecību vadības pakalpojumi).

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi:

## Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma noteiktajām prasībām, attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta izslēgšanas nosacījumiem.

- Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:

pretendents, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir reģistrēts Komercreģistrā vai reģistrēts, licencēts vai sertificēts līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

- Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām:

  - pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā ir veicis vienu vai vairākas līdzīgu preču (medicīnas preču) piegādes, kuru kopējais finanšu apjoms ir bijis vismaz piedāvātās līgumcenas apjomā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

  - pretendents ir saņēmis vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes no dažādiem pasūtītājiem pēdējo trīs gadu laikā, kas apliecina pretendenta piegādāto medicīnas preču labo kvalitāti un savlaicīgu piegādi;

  - Pretendenta piedāvātās Preces atbilst Eiropas Padomes Direktīvai 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm un Eiropas Padomes Direktīvai 98/79/EK par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā, ja attiecināms; Pretendentam jābūt tiesīgam piegādāt piedāvāto Preci, t.i., ražotāja autorizētam.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena. iepirkuma komisija izvēlas 3 (trīs) pretendentu piedāvājumus ar viszemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā pieaugošā secībā, nosakot preču piegādātāju kārtību, kur 1.piegādātājs būs tas, kurš attiecīgajā iepirkuma priekšmeta pozīcijā piedāvājis viszemāko cenu, 2.piegādātājs nākamo zemāko cenu un 3.piegādātājs trešo zemāko cenu

- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 18.aprīlī, plkst.10:00.

- Saņemtie piedāvājumi:

| Pretendents | Piedāvājuma iesniegšanas laiks | Piedāvātā cena euro bez PVN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.d. | 2.d. | 3.d. | 4.d. | 5.d. | 6.d. |
| SIA “A.Medical” | 10.04.2017. plkst. 9:46 | 267170,00 | - | - | - | - | - |
| SIA “ELVIM” | 13.04.2017. plkst. 10:40 | 266210,00 | - | - | - | - | - |
| SIA “Interlux” | 13.04.2017. plkst. 12:15 | 270300,00 | 17600,00 | 15200,00 | 17440,00 | - | - |
| SIA “J.I.M.” | 18.04.2017. plkst. 9:37 | - | 15840,00 | 12960,00 | 16000,00 | - | - |
| SIA “OneMed” | 13.04.2017. plkst. 12:45 | 213180,00 | - | - | - | 2883,00 | - |
| SIA “Arbor Medical Korporācija” | 18.04.2017. plkst. 9:07 | 191190,00 | 16752,00 | - | - | - | - |
| SIA “Consumo” | 13.04.2017. plkst. 15:00 | - | 10720,00 | 10080,00 | 12320,00 | 2511,00 | - |
| SIA “Medilink” | 13.04.2017. plkst. 11:50 | 198627,00 | - | - | - | 2594,70 | - |
| SIA “BIOCON” | 18.04.2017. plkst. 9:30 | - | 10560,00 | 9920,00 | 11520,00 | - | - |
| OU “Inbio” | 18.04.2017. plkst. 9:37 | 214741,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | - | - |
| SIA “Magnum Medical” | 13.04.2017. plkst. 11:15 | 201820,00 | - | - | - | 2166,90 | - |
| SIA “Mediq Latvija” | 13.04.2017. plkst. 9:55 | 183301,00 | 23360,00 | 12480,00 | 23360,00 | 2464,50 | - |

- Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

- SIA “ELVIM” piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilda Konkursa nolikuma prasībām, jo tiek piedāvātas 3ml šļirces, nevis 2ml šļirces. Piedāvāto 23G (0,65x30mm), 22G (0,7x32mm), 21G (0,8x38mm) un 20G (0,9x38mm) adatu izmēri neatbilst Konkursa nolikumā prasītajiem 23G (0,6x30mm), 22G (0,7x40mm), 21G (0,8x40mm), 20G (0,9x40mm) adatu izmēriem.

- SIA “Interlux” piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilda Konkursa nolikuma prasībām, jo piedāvāto 1ml šļirču skalas graduācija ir U40, bet Konkursa nolikuma tehniskās prasības noteikts, ka 1ml šļircēm jābūt graduētām pa 0,01 vai 0,02ml. Piedāvāto 2, 5, 10ml šļirču apraksts un attēli pievienotajā informatīvajā materiālā liecina, ka tām nav gumijas virzulis. Pēc pieprasījuma nav iesniegta EK atbilstības deklarācija;

- SIA “J.I.M.” piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā neatbilda Konkursa nolikuma prasībām, jo tiek piedāvāti antivielu, nevis antigēnu testi, un to lietošanas procesā nav nepieciešamas buferšķīdums. Ar antivielu testu nav iespējams noteikt B hepatīta nēsātājus, bet tikai akūti inficētos;

- SIA “Magnum Medical” piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilda Konkursa nolikuma prasībām, jo tiek piedāvātas 3ml šļirces, nevis 2ml šļirces;

- SIA “Mediq Latvija” piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2., 3. un 4.daļā neatbilda Konkursa nolikuma prasībām. Sākotnējā piedāvājumā iesniegtajās EK atbilstības deklarācijās par iepirkuma 2., 3., 4.daļu nebija informācijas par piedāvātajiem eksprestestiem piešķirto CE marķējumu, nebija informācijas uz kuriem testiem atbilstības deklarācija ir attiecināma (eksprestestu nosaukums, u.tml.). Atbilstoši piedāvājumam SIA “Mediq Latvija” piedāvā Diagnostic Automation/Cortez Diagnostics, Inc. testus, kuri tiek ražoti ASV. Savukārt dokumenti (EK Atbilstības deklarācijas un EC sertifikātu kopijas), kurus iesniedza atkārtoti pēc pieprasījuma, ir par ABON Biopharm (Hangzhou) Co., Ltd. testiem, kuri tiek ražoti Ķīnā. Pretendenta iesniegtie dokumenti ir par cita ražotāja testiem. Turklāt SIA “Mediq Latvija” piedāvājumā iepirkuma priekšmeta 3. un 4.daļā nav iekļauta mikropipete, kas neatbilst Konkursa nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām.

Papildus iepirkumu komisija SIA “Medilink” iepirkuma priekšmeta 1.daļas pozīcijā veica aritmētiskās kļūdas labojumu: 23G adatas 190 000 X 0,0082 = 1558,00 EURO

- Komisijas lēmums:

pamatojoties uz Konkursa nolikuma 16.3.4.punktu:

- iepirkuma 1.daļā līguma slēgšanas tiesības piešķirt: 1.piegādātājs – SIA “Mediq Latvija”, kopējā līgumcena  183 301,00 euro bez PVN, 2.piegādātājs – SIA “Arbor Medical Korporācija”, kopējā līgumcena 191 190,00 euro bez PVN, 3.piegādātājs – SIA “Medilink”, kopējā līgumcena 199 529,00 euro bez PVN;

- iepirkuma 2.daļā līguma slēgšanas tiesības piešķirt: 1.piegādātājs – SIA “BIOCON”, kopējā līgumcena  10 560,00 euro bez PVN, 2.piegādātājs – SIA “Consumo”, kopējā līgumcena 10 720,00 euro bez PVN, 3.piegādātājs – SIA “J.I.M.”, kopējā līgumcena 15 840,00 euro bez PVN;

- iepirkuma 3.daļā līguma slēgšanas tiesības piešķirt: 1.piegādātājs – SIA “BIOCON”, kopējā līgumcena  9 920,00 euro bez PVN, 2.piegādātājs – SIA “Consumo”, kopējā līgumcena 10 080,00 euro bez PVN, 3.piegādātājs – SIA “Interlux”, kopējā līgumcena 15 200,00 euro bez PVN;

- iepirkuma 4.daļā līguma slēgšanas tiesības piešķirt: 1.piegādātājs – SIA “BIOCON”, kopējā līgumcena  11 520,00 euro bez PVN, 2.piegādātājs – SIA “Consumo”, kopējā līgumcena 12 320,00 euro bez PVN, 3.piegādātājs – OU “Inbio”, kopējā līgumcena 16 000,00 euro bez PVN;

- iepirkuma 5.daļā līguma slēgšanas tiesības piešķirt: 1.piegādātājs – SIA “Magnum Medical”, kopējā līgumcena  2 166,90 euro bez PVN, 2.piegādātājs – SIA “Mediq Latvija”, kopējā līgumcena 2 464,50 euro bez PVN, 3.piegādātājs – SIA “Consumo”, kopējā līgumcena 2 511,00 euro bez PVN.

Komisijas sekretārs:	_________________________ J.Jakobovičs